**ИНФОРМАЦИЯ**

**О количестве случаев привлечения УК ООО «КОР» к административной ответственности за нарушения в сфере управления МКД в 2013 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Протокол | Адрес | Мероприятия (работы), предписанные для выполнения | Срок выполнения | АКТ о выполнении |
| 1 | [СВ-276/11 от](http://www.ukkor.ru/data/Documents/protokol_sv-276-11.pdf)[11.11.2011](http://www.ukkor.ru/data/Documents/protokol_sv-276-11.pdf) | 1.ул. Енисейская д. 19;2. ул. Менжинского д. 23 к. 2 | 1. Неисправность обшивки дверного полотна выхода на кровлю подъезд 3.2. Неисправность приборов освещения на чердаке.3. Неисправность герметичности примыкания кровельного покрытия к выступающим элементам |   18.11.2011 |  [СВ-2641 от](http://www.ukkor.ru/data/Documents/akt_ob_ustranenii.pdf)[18.11.2011](http://www.ukkor.ru/data/Documents/akt_ob_ustranenii.pdf) |
| 2 |  [СВ-161/12 от](http://www.ukkor.ru/data/Protokoli%20i%20vipolnenije/protokol_sv-161-12_ot_15.02.2012.pdf)[15.02.2012](http://www.ukkor.ru/data/Protokoli%20i%20vipolnenije/protokol_sv-161-12_ot_15.02.2012.pdf) | 1.ул. Л.Бабушкина д. 37 к. 22. ул. Менжинского д. 38 к. 13. Чукотский пр-д д. 2 | 1. Очистка подвала от крупногабаритных предметов и последствий засора системы канализации.2. Очистка от крупногабаритных предметов лестничной клетки. |  27.02.2012 | [СВ-0610](http://www.ukkor.ru/data/Protokoli%20i%20vipolnenije/vypolnenie_sv-0610_ot_15.02.2012.pdf)[от 27.02.2012](http://www.ukkor.ru/data/Protokoli%20i%20vipolnenije/vypolnenie_sv-0610_ot_15.02.2012.pdf) |
| 3 |  [СВ-317/12 от](http://www.ukkor.ru/data/Protokoli%20i%20vipolnenije/protokol_sv-317-12_ot_02.05.2012.pdf)[02.05.2012](http://www.ukkor.ru/data/Protokoli%20i%20vipolnenije/protokol_sv-317-12_ot_02.05.2012.pdf) | 1.ул. Енисейская д. 31 к. 1;2. Олонецкий пр-д д. 18 к. 1 | 1. Неисправность кровли.2. Неисправность герметичности примыкания кровельного покрытия к выступающим конструкциям.3. Очистка подвала от крупногабаритных предметов. | 23.05.2012 | [СВ-1455-1457](http://www.ukkor.ru/data/Protokoli%20i%20vipolnenije/vypolnenie_sv-1457_ot_02.05.2012.pdf)[от 23.05.2012](http://www.ukkor.ru/data/Protokoli%20i%20vipolnenije/vypolnenie_sv-1457_ot_02.05.2012.pdf) |
| 4 |  [СВ-398/12 от](http://www.ukkor.ru/data/Protokoli%20i%20vipolnenije/protokol_sv-398-12_ot_26.06.2012.pdf)[26.06.2012](http://www.ukkor.ru/data/Protokoli%20i%20vipolnenije/protokol_sv-398-12_ot_26.06.2012.pdf) | 1.ул. Искры д. 19;2. ул. Печорская д. 16;3. ул. Чичерина д. 8 к. 2  | 1. Неисправность кровли и герметичности примыкания кровельного покрытия к выступающим конструкциям.2. Неисправность кровли на отдельных участках.3. Отсутствие предохранительных сеток на венткоробах на чердаке.4. Неисправность освещения на чердаке. |  18.07.2012 | [СВ-1581-1583](http://www.ukkor.ru/data/Protokoli%20i%20vipolnenije/vypolnenie_sv-1583_ot_26.06.2012.pdf)[от 18.07.2012](http://www.ukkor.ru/data/Protokoli%20i%20vipolnenije/vypolnenie_sv-1583_ot_26.06.2012.pdf) |
| 5 |  [СВ-548/12 от](http://www.ukkor.ru/data/Protokoli%20i%20vipolnenije/protokol_sv-548-12_ot_25.09.2012.pdf)[25.09.2012](http://www.ukkor.ru/data/Protokoli%20i%20vipolnenije/protokol_sv-548-12_ot_25.09.2012.pdf) | 1.Староватутинский пр. д. 15 |  1. Неисправность обрамления козырька.2. Неисправность герметичности трубопровода системы канализации в подвале.3. Неисправность герметичности запорной арматуры системы ЦО в подвале.4. Ремонтные работы по ликвидации следов протечек в вестибюле.5. Неисправность освещения на чердаке.6. Обследование кв. 142, 138 по вопросу технического состояния.7. Выполнение замеров воздухообмена в кв. 138. | 15.10.2012  |  [СВ-2576](http://www.ukkor.ru/data/Protokoli%20i%20vipolnenije/vypolnenie_sv-2576_ot_25.09.2012.pdf)[от 15.10.2012](http://www.ukkor.ru/data/Protokoli%20i%20vipolnenije/vypolnenie_sv-2576_ot_25.09.2012.pdf) |
| 6 | СВ-780/13 от 17.10.2013 | 1. Чукотский пр-д д. 2
 | 1.Неисправность запорной арматуры системы ЦО на чердаке.2.Неисправность системы внутреннего водоотвода на чердаке.3.Восстановить герметичность трубопровода системы канализации на чердаке.  | 08.11.2013 | СВ-4739 от 08.11.2013 |
| 7 | СВ-887/13 от 20.11.2013  | 1. Олонецкий пр-д д. 8
 | 1.Неисправность герметичности вертикального межпанельного стыка в зоне кв. 102.2.Неисправность трубопровода системы канализации в подвале.3. Неисправность герметичности трубопровода системы ХВС в подвале. | 02.12.2013 | СВ-7153 от 02.12.2013 |