**ИНФОРМАЦИЯ**

**О количестве случаев привлечения УК ООО «КОР» к административной ответственности за нарушения в сфере управления МКД в 2014 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Протокол | Адрес | Мероприятия (работы), предписанные для выполнения | Срок выполнения | АКТ о выполнении |
| 1. | 03-346/14 от 08.05.2014  03-351/14 от 08.05.2014 | 1.Ул. Енисейская д. 29 | 1. Установлены защитные сетки на вентиляционном продухе в подвале.  2. Восстановление отсутствующего освещения на отдельных этажах лестничной клетки.  3. Установлен водоотводящий лоток. | 13.05.2014 | б/н от 13.05.2014 |
| 2. | 03-718/14 от 04.09.2014  03-719/14 от 04.09.2014 | 1.Ул. Ленская д. 28 | 1. Восстановлено частично отсутствующее освещение в подвале.  2. Восстановлено частично отсутствующее освещение на чердаке.  3. Устранена негерметичность трубопровода ХВС на чердаке.  4. Восстановлена частично отсутствующая теплоизоляция на трубопроводе ХВС на чердаке. | 22.08.2014 | б/н от 22.08.2014 |
| 3. | 03-963/14 от 25.12.2014  03-962/14 от 25.12.2014 | 1.Ул. Чичерина д. 8 к. 1 | 1. Установлены защитные экраны на приборы отопления незадымляемой лестницы.  2. Восстановлено освещение прилифтового холла. | 18.12.2014 | б/н от 18.12.2014 |